## 五级
《制冷工》五级
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 螺杆式制冷压缩机组 | 低温冷库工况 | 台 | 1
2 | 活塞式制冷压缩机组 （有能量调节阀的压缩机） | 低温冷库工况 | 台 | 1
3 | 制冷剂桶泵组合 | 低温冷库工况 | 套 | 1
4 | 截止阀 | DN50 | 只 | 2
5 | 冷却水系统（水泵、冷却塔、阀门、水管） | 教学演示 | 套 | 1
6 | 电笔 |  | 支 | 2
7 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 1
8 | 防护眼镜和防冻手套 |  | 套 | 1
9 | 白纸 | A4 | 若干
10 | 黑水笔 |  | 若干
11 | 维修表阀 |  | 套 | 1
12 | 螺丝刀 | 十字、一字 | 把 | 4
13 | 拔针 |  | 个 | 2

## 四级
《制冷工》四级（中级）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 制冷系统 | 主机为开启式螺杆压缩机 | 套 | 1 | 可合为一套
2 | 制冷系统 | 制冷压缩机需配有油压差 控制器和油压调节阀 | 套 | 1
3 | 轴封 | 规格不限 | 套 | 2
4 | 轴流风机 | 规格不限 | 台 | 2
5 | 油过滤器 | 规格不限 | 台 | 2
6 | 呆扳手 |  | 把 | 3
7 | 内六角扳手 |  | 把 | 3
8 | 一字旋具 |  | 把 | 3
9 | 十字旋具 |  | 把 | 3
10 | 电工钳 |  | 把 | 3
11 | 剥线钳 |  | 把 | 3
12 | 万用表 |  | 只 | 2
13 | 300砂纸 |  | 若干
14 | 红外温度测试仪 | 精度±1℃ | 套 | 2
15 | 制冷系统运行记录表 | 按规定格式 | 若干
16 | 纸 | A4 | 若干
17 | 黑水笔 | 0.5 | 若干

## 三级
《制冷工》三级（高级）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 制冷系统 | 螺杆压缩机低温冷库系统 | 套 | 1
2 | 制冷系统及压缩机说明书、 施工图 |  | 套 | 1
3 | 4V12.5系列活塞式制冷压缩机 汽缸套 | 或图片 | 套 | 1
4 | 氟制冷系统盐水机组 | 或图片 | 套 | 1
5 | 氨用LG系列螺杆式压缩机 | 或图片 | 套 | 1
6 | 钳形电流表 | 普通规格 | 只 | 3
7 | 万用表 | 普通规格 | 只 | 3
8 | 兆欧表 | 普通规格 | 只 | 3
9 | 相序测定仪 | 普通规格 | 只 | 1
10 | 钳工工具 | 普通规格 | 只 | 3
11 | 制冷剂 | 氟系列 | 瓶 | 2
12 | 压力表 | 普通规格 | 只 | 2
13 | 加液管 |  |  | 若干
14 | 检漏仪 | 普通规格 | 只 | 2
15 | 肥皂水 |  |  | 若干
16 | 加油管 |  |  | 若干
17 | 润滑油 | 46 |  | 若干
18 | 油桶（空） |  |  | 若干
19 | 氮气瓶 |  | 瓶 | 若干
20 | 减压表 | 普通规格 | 只 | 2
21 | 真空泵 | 小型 | 台 | 1
22 | 检修工具 | 活塞式、螺杆式维修工具 | 套 | 1 | 各一套
23 | 量具仪表 |  | 套 | 1
24 | 运行记录表格 |  |  | 若干
25 | 呆扳手 | 标准 | 套 | 2
26 | 套筒扳手 | 标准 | 套 | 2
27 | 橡胶手套 |  | 付 | 1
28 | 纸、笔 |  |  | 若干

## 二师
《制冷工》二级（技师）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 风冷热泵多联机组 | 双机头 | 台 | 1
2 | 制冷系统 | 开启螺杆式压缩机低 温冷库用 | 套 | 1
3 | 氨活塞式压缩机 | 4AV125 | 套 | 1 | 或图片
4 | 常用钳工工具 | 普通规格 | 套 | 2
5 | 数字测试温度计 | -50～+50℃ | 只 | 2
6 | 维修配件 | 普通规格 |  | 若干
7 | 软铅丝 | 普通规格 |  | 若干
8 | 钙基润滑脂 |  |  | 若干
9 | 外径千分尺 | 普通规格 | 只 | 2
10 | 内径千分尺 | 普通规格 | 只 | 2
11 | 塞尺 | 普通规格 | 组 | 3
12 | 量缸表 | 普通规格 | 只 | 1
13 | 研磨剂及平板 |  | 套 | 1
14 | 半圆油石 |  |  | 1
15 | 金相砂纸 |  |  | 若干
16 | 铰刀 | 普通规格 | 把 | 1
17 | 台虎钳 | 普通规格 | 台 | 1
18 | 纸、笔 |  |  | 若干
19 | 胶手套、白手套 |  |  | 若干
20 | 电脑 |  |  | 若干
21 | 教具或实物 |  |  | 若干
22 | 冷库的原设计说明和要求 |  | 份 | 1
23 | 冷库的运行记录表，包含1周的运行数据 |  | 份 | 1
24 | 某建筑的制冷系统施工设计图、设计要求书 |  | 份 | 1
25 | 制冷空调系统调试运行数据 |  | 份 | 1
26 | 制冷空调制冷系统检修单 |  | 份 | 1
27 | 制冷空调修理单据一份 |  | 份 | 1
28 | 管理： 1.通过给定的冷库制冷系统原始数据来判断冷库运行的状态； 2.编制中央空调运行方案。 |  | 份 | 1
29 | 培训指导教案： 1.分析制冷系统冷凝压力异常的原因及处理方法； 2.编写热力膨胀阀的安装的理论教案。 |  | 份 | 1