## 五级
《制冷空调系统安装维修工》五级
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 直冷式电冰箱 | 单门/双门 | 台 | 1
2 | 电源（三孔插座） | 220V /50HZ | 个 | 2
3 | 电笔 |  | 支 | 2
4 | 风冷式电冰箱 | 双门 | 台 | 1
5 | R134a，R22，R410a等 |  | 瓶 | 3种以上
6 | 联程压力表 |  | 套 | 1
7 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 1
8 | 防护眼镜和防冻手套 |  | 套 | 1
9 | 13#或25#冷冻油（劣质油） |  | 桶 | 2
10 | 13#/25#冷冻油（新油） |  | 桶 | 2
11 | 玻璃管或者量筒 | 50ml | 件 | 1
12 | 白纸 | A4 | 张 | 1
13 | 卡尔费休仪（水分检测） |  | 台 | 1
14 | 紫铜管 | Ǿ6mm（或Ǿ10mm） |  | 若干
15 | 维修表阀 |  | 套 | 1
16 | 扩口工具 |  | 套 | 1
18 | 刀、锉 |  | 个 | 3
19 | 洛克林管路连接组件 | Ǿ6mm（或Ǿ 10mm） | 组 | 1
20 | 洛克林管路连接工具 |  | 套 | 1
21 | 密封液 |  | 瓶 | 1
22 | 非金属管路与接头 | DN20mm（或DN25mm） | 组 | 1
23 | 熔焊连接工具 |  | 套 | 1
24 | 专用切管工具 |  | 套 | 1
25 | 万用表 |  | 只 | 5
26 | 安装维修工具 |  | 套 | 5
27 | 电冰箱 | 间冷式 | 台 | 1
28 | 翅片式冷凝器 | ＜1平方米 | 片 | 1
29 | 喷壶 |  | 个 | 1
30 | 清洗液 |  | 升 | 1
31 | 毛刷 |  | 件 | 若干
32 | 电动水枪 |  | 个 | 1
33 | 脏过滤器 |  | 件 | 1
34 | 有积尘的风管及过滤网 | ＞1米风管 | 件 | 1
35 | 网管清扫设备 |  | 件 | 1
36 | 继电器 |  | 只 | 1
37 | 放大镜 |  | 只 | 1
38 | 橡塑保温 | 厚度为15mm橡塑保温板长4.5米宽1米 | 张 | 1
39 | 已有橡塑保温的镀锌铁皮风管，铁皮厚度1.2mm | 1200mm*150mm*1500mm | 根 | 1
40 | 橡塑保温胶 | 300ml | 瓶 | 1
41 | 2寸刷子、美工刀、钢尺、抹布、手套 | 2寸 | 套 | 1
42 | 冷媒为R410A的空调系统（一拖一） | 内机为风管式 | 套 | 1
43 | R410A专用压力表组件 | 包含高低压测量接头 | 套 | 1
44 | 电子温度计 | 测量范围-50℃~+70℃ | 只 | 1
45 | 手套 |  | 付 | 1
46 | 温控器、热保护器等元器件 | 电冰箱专用 | 只 | 若干
47 | 连接导线 | 300mm长 | 根 | 2 | 两头带鳄鱼夹

## 四级
《制冷空调系统安装维修工》四级（中级）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 整体空调器 | 任选型号 | 台 | 1
2 | 电源（三孔插座） | 220V/50HZ | 个 | 2
3 | 电笔 |  | 支 | 2
4 | 旋具 | 组合旋具 | 套 | 3
5 | 热泵分体式空调器 | 任选型号 | 台 | 3 | 管路已连好
6 | 集中式空调系统模型 |  | 套 | 1
7 | 组合式空调机组模型 |  | 套 | 1
8 | 空调用氨蒸气压缩式制冷系统模块 |  | 套 | 1
9 | 带供暖的CO2热泵热水器制冷系统 |  | 套 | 1
10 | 半导体制冷系统 |  | 套 | 1
11 | 空调器 | 整体热泵空调器 | 台 | 1
12 | 万用表 |  | 只 | 8
13 | 连接线及减振材料 |  | 只 | 若干
14 | 安装维修工具 |  | 套 | 5
15 | 风机盘管 | 风机盘管 | 台 | 1
16 | 吊杆及螺栓 |  | 根 | 4
17 | 连接线与水管 |  | 只 | 若干
18 | 紫铜管 | 10mm、8mm、6mm | 米 | 若干
19 | 管道保温材料及包扎材料 |  | 米 | 若干
20 | 扩口专用工具 |  | 套 | 1
21 | 割刀 |  | 把 | 1
22 | 焊接工具 |  | 套 | 1
23 | 分体式空调器 | 任选型号 | 台 | 1
24 | 六角扳手 | 自选 | 把 | 1
25 | 钳形电流表 | 自选 | 只 | 2
26 | 电子温度计 | -50～+50℃ | 只 | 1
27 | 修理表阀 | ‘-0.1～2.5MPa | 套 | 1
28 | 连接软管 | 1m | 根 | 2
29 | 高低压控制器 |  | 台 | 1
30 | 制冷装置 |  | 套 | 1
31 | 压力传感器 |  | 件 | 若干
32 | 精密压力表 |  | 件 | 若干
33 | 冷却水系统 |  | 套 | 1
34 | 润滑脂 |  | 升 | 若干
35 | 接头 |  | 件 | 若干
36 | 工具包 | 扳手等 | 套 | 2
37 | 带风管的风机盘管 |  | 件 | 1 | 带风管、阀门、法兰
38 | 风速仪 |  | 件 | 1
39 | 压力表与温度计 |  | 件 | 1
40 | 数据备份管理软件 |  | 套 | 1
41 | 数据备份硬件 |  | 套 | 1
42 | 备份其他工具 |  | 套 | 1
43 | 小型制冷设备机组 | 附带工艺口 | 台 | 1
44 | 修理表阀 | 标准 | 套 | 1
45 | 检漏用高压氮气 |  | 瓶 | 1
46 | 肥皂水/洗洁精 | 不限 | 套 | 1
47 | 三通修理组合阀 | 标准 | 套 | 1
48 | 棘轮扳手 | 标准 | 个 | 1
49 | 真空泵 | 2-4L/s，制冷维修专用 | 台 | 1
50 | 制冷剂 | 5-100L，种类不少于2种 | 件 | 1
51 | 小型制冷设备 |  | 套 | 1
52 | 小型制冷装置及对应的压缩机 |  | 套 | 1
53 | 便携式气焊焊枪及焊料或洛克林设备 |  | 套 | 1
54 | 压缩机用修理工具 | 制冷和空调用 | 套 | 1
55 | 定频空调压缩机电容 | 35uF/450V | 只 | 1
56 | 电气控制板 | 分体热泵式定频空调专用 | 套 | 1

## 三级
《制冷空调系统安装维修工》三级（高级）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 空调用冷水机组 | 活塞式或螺杆式 | 台 | 1
2 | 水管及软接头 | 不同规格 |  | 若干
3 | 吊装机件 |  | 套 | 1
4 | 万用表 |  | 只 | 若干
5 | 连接线及减振材料 |  | 只 | 若干
6 | 安装维修工具 |  | 套 | 若干
7 | 小型冷库用的制冷系统设备 | 活塞式压缩冷凝机组、冷风机、冷却水塔 | 台 | 1
8 | 各类管道及软接头 | 不同规格 |  | 若干
9 | 吊装机件 |  | 套 | 2
10 | 水泵 | 水泵 | 台 | 1
11 | 冷却水塔或集分水器 |  | 组 | 1
12 | 冷库用冷风机 | 小型冷风机 | 台 | 1
13 | 膨胀阀 | 外平衡膨胀阀 | 个 | 1
14 | 各类管道 | 材质：铜、钢、高分子塑料 |  | 若干
15 | 变频器 | 西门子通用系列 | 台 | 2
16 | 电气拖动配盘 |  | 套 | 2
17 | 三相异步电机 | 1.1KW/380V | 台 | 2
18 | 开关 |  | 只 | 1
19 | 连接导线 |  |  | 若干
20 | 可编程控制器 | FX系列 | 台 | 2
21 | 电气拖动配盘 |  | 套 | 2
22 | 电源操作台 |  | 只 | 1
23 | 电子元器件 |  | 批 | 1
24 | 空调制冷系统 | 任选型号 | 台 | 1
25 | 活动扳手 | 自选 | 把 | 6
26 | 钳形电流表 | 自选 | 只 | 若干
27 | 电子温度计 | -50～+50℃ | 只 | 4
28 | 旋具 | 组合旋具 | 套 | 6
29 | 修理表阀 | ’-0.1～2.5MPa | 套 | 3
30 | 连接软管 | 1m | 根 | 3
31 | 小型冷库制冷系统 | 任选型号 | 台 | 1 | 氟利昂
32 | 冷却水系统 |  | 台 | 1
33 | 登高安全带 |  | 付 | 2
34 | 空调通风系统 |  | 套 | 1
35 | 叶轮风速仪 | 自选 | 台 | 1
36 | 水银玻璃温度计 | 自选 | 只 | 1
37 | 倾斜式微压计 | 自选 | 台 | 1
38 | 通风干湿球温度计 | 自选 | 台 | 1
39 | 毕托管 | 自选 | 台 | 1
40 | 空调器 | 分体热泵式 | 台 | 1
41 | 修理阀 |  | 只 | 1
42 | 制冷剂 |  |  | 若干
43 | 空调器 | 变频分体热泵式 | 台 | 1 | 完好
44 | 示波器 |  | 台 | 2
45 | 干燥过滤器与干燥剂 | EK-415S | 件 | 若干
46 | 小型制冷装置 |  | 套 | 1
47 | 润滑油 |  | 件 | 若干
48 | 真空泵 |  | 套 | 2
49 | 压力表管 |  | 根 | 2
50 | 冷库制冷系统 |  | 套 | 1
51 | 水冷制冷系统 |  | 套 | 1
52 | 清洗维修工具 |  |  | 1
53 | 焊枪 |  |  | 1
54 | 清洗液 |  | 升 | 若干
55 | 组合式空调箱 |  | 套 | 1
56 | 过滤器 |  | 件 | 1
57 | 压差计 |  | 件 | 1
58 | 冷库电气控制系统 |  | 套 | 1 | 完好
59 | 开启式或半封闭活塞压缩机 |  | 台 | 1
60 | 压缩机拆装工具 |  | 套 | 2
61 | 对应的压缩机润滑油 |  | 套 | 1
62 | 压缩机密封垫圈 |  | 只 | 若干
63 | 压缩机拆装工作台 | 标准 | 个 | 2
64 | 中央空调冷水机组（半封闭压缩机） |  | 台 | 1
65 | 对应的压缩机润滑油 |  | 套 | 1
66 | 加注润滑油设备 |  | 台 | 1升
67 | 冷水式制冷空调系统 |  | 台 | 1
68 | 呆扳手 | 标准 | 套 | 2
69 | 套筒扳手 | 标准 | 套 | 2
70 | 组合式中央空调机组 |  | 台 | 1
71 | 便携式风速计 | 标准 | 套 | 2
72 | 螺丝刀 | 标准 | 套 | 2
73 | 柜式制冷设备 | 任选型号 | 台 | 1 | 风冷式
74 | 小型风冷制冷剂回收机 |  | 台 | 1
75 | 制冷剂回收储罐 | R22 | 瓶 | 若干
76 | 制冷剂压力温度对照表 | R22 | 张 | 1
77 | PH试纸 |  | 张 | 若干
78 | 储液罐 |  | 个 | 1
79 | 真空表 |  | 块 | 1
80 | 橡胶手套 |  | 付 | 1
81 | 溴化锂机组 | 任选型号 | 台 | 1
82 | 真空橡胶管 |  | 根 | 1

## 二师
《制冷空调系统安装维修工》二级（技师）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 压缩机 | 高温级与低温级压缩机 | 台 | 2
2 | 换热器 | 冷凝器、冷凝蒸器、蒸发器 | 台 | 2
3 | 节流元件与辅助设备 | 膨胀阀、干燥过滤器、电气控制系统、油分离器、气流分离器 | 个 | 4
4 | 各类管道及制冷剂 |  |  | 若干
5 | 万用表 |  | 只 | 5
6 | 连接线 |  | 只 | 若干
7 | 维修安装工具 |  | 套 | 若干
8 | 压缩机 | 高压级与低压级压缩机 | 台 | 2
9 | 变频器 | 西门子通用系列 | 台 | 2 | 完好
10 | 可编程控制器 | FX系列 | 台 | 2 | 完好
11 | 活塞压缩机组 |  | 台 | 1
12 | 压缩机润滑油 |  | 升 | 2
13 | 压缩机油泵 |  | 只 | 1
14 | 双螺杆压缩机 | 不限 | 台 | 1
15 | 离心式压缩机 | 不限 | 台 | 1
16 | A4纸，黑色签字笔或钢笔 |  | 套 | 若干
17 | 电气拖动配盘 |  | 套 | 2
18 | 示波器 |  | 台 | 1
19 | 制冷空调系统安装维修工初级工用的教学资料 | 制冷原理 空调调节 制冷设备等书 | 本 | 若干
20 | 笔或电脑 |  |  | 若干
21 | 教具或实物 |  |  | 若干
22 | 制冷空调系统安装维修工初级工技能操作用的教学设备 | 制冷空调设备及相关材料 |  | 若干
23 | 某建筑集中式空调设计图纸 |  | 份 | 2
24 | 某建筑集中式空调检修计划书 |  | 份 | 2
25 | 冷库的原设计说明和要求 |  | 份 | 1
26 | 冷库的运行记录表，包含1周的运行数据 |  | 份 | 1
27 | 对地电阻检测仪产品使用说明书 |  | 份 | 1
28 | 风速仪产品使用说明书 |  | 份 | 1
29 | 某建筑的制冷系统施工设计图、设计要求书 |  | 份 | 1
30 | 某建筑的土建及装修概况介绍文件 |  | 份 | 1
31 | 制冷空调系统调试运行数据 |  | 份 | 1
32 | 洛克林环的安装说明书 |  | 份 | 1
33 | 洛克林环的产品说明书 |  | 份 | 1
34 | 制冷空调制冷系统检修单 |  | 份 | 1
35 | 制冷空调修理单据一份 |  | 份 | 1

## 一级
《制冷空调系统安装维修工》一级（高级技师）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 制冷（冷库）系统 | 中小型 | 套 | 1 | 大型系统可以是协作企业实例
2 | 温度计 | PT铂电阻 | 件 | 8 | 精度±0.5℃
3 | 压力表、钳形表 |  | 件 | 2
4 | 流量计 |  | 件 | 1
5 | 功率分析仪 |  | 件 | 1
6 | 文具套装 |  | 套 | 1 | 纸、计算器
7 | 空调系统 | 中小型 |  | 1 | 大型系统可以是 协作企业实例
8 | 风速仪 |  | 件 | 1
9 | 功率分析仪 |  | 件 | 1
10 | 文具套装 |  | 套 | 2 | 纸、计算器
11 | 空调工程案例 |  |  | 1 | 大型系统可以是协作企业实例
12 | 计算机 |  |  | 2
13 | 某建筑物空调冷水主机设计方案 |  | 套 | 1
14 | 某写字楼空调水系统设计方案 |  | 套 | 1
15 | 某建筑物空调通风系统设计方案 |  | 套 | 1
16 | 变频器 | 西门子通用系列 | 台 | 1
17 | 万用表 |  | 只 | 1
18 | 电气拖动配盘 |  | 套 | 1
19 | 安装维修工具 |  | 套 | 若干
20 | 制冷空调系统安装维修工技师用的教学资料 | 制冷原理 空调调节 制冷设备等书 | 本 | 若干
21 | 纸张 | A4 |  | 若干
22 | 教具或实物 |  |  | 1
23 | 技师技能操作所需要的设备 |  | 本 | 若干
24 | 制冷空调工程施工图 | A3版面印刷版 | 份 | 1
25 | 制冷空调主机安装说明书 | 印刷版 | 份 | 1
26 | 制冷空调室内机安装说明书 | 印刷版 | 份 | 1
27 | 检修任务书 |  | 份 | 1
28 | 洛克林环等产品说明书、使用说明书 |  | 套 | 1
29 | 完成制冷空调类论文初稿 | 标准 | 份 | 1 | 提前36小时告知考生
30 | 制冷空调维修部门基本概况 |  |  | 1
31 | 空调维修部门服务管理的GBT19000质量管理目标的达成率表格 | 印刷版文件 | 份 | 1
32 | 制冷空调工程任务书 |  |  | 1